Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. K. Jagiellończyka

ul. Odrodzenia Polski 3

86-320 Łasin

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

# ZAMÓWIENIA NA

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ŁĄCZNIE Z NAPRAWĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH I KOMINÓW NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE

Zatwierdził:

Dyrektor

/-/ Bernadeta Klonowska

………………………………..

Grudziądz, 18.08.2008 r.

Zawartość  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia:

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- Tryb udzielania zamówienia,

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych,

- Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia,

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,

- Termin wykonania zamówienia,

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,

- Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego,

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców,

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,

- Wymagania dotyczące wadium,

- Termin związania ofertą,

- Opis sposobu przygotowania ofert,

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

- Opis sposobu obliczenia ceny,

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym 
a  wykonawcą,

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych   kryteriów oraz sposobu oceny  ofert,

- Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert,

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy,

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

# 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka, 86-320 Łasin, tel/fax. 056 466 42 42

# 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,                                     poz. 1655 zwaną dalej Pzp.).

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Remont pokrycia dachowego łącznie z naprawą obróbek blacharskich i kominów na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zerwanie starej papy

- założenie nowej papy

- częściowa wymiana i remont blacharki

- uzupełnienie czap kominowych

- wywóz złomu i gruzu powstałego z demontażu papy

- uporządkowanie terenu po zakończeniu w/w robót

- Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

# Naprawa dachów 45261910-6

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera dodatek Nr 1 do SIWZ.

# 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.

- Wykonawca musi wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć    podwykonawcom.

# 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówień uzupełniających.

# 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamawiający wymaga wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2008 r.

# 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli Ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień’

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych 
(przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.

| Lp. | Warunek do spełnienia przez wykonawcę | Numer załącznika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularz ofertowy |  | wzór – formularz oferty |
| 2. | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 1 do oferty | Wzór stanowi załącznik nr 1 do wzoru oferty |
| 3. | Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń. | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2 do oferty | Wzór stanowi załącznik nr 2 do wzoru oferty |
| 4. | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3 do oferty |  |
| 5. | Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert | Dokument – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego będzie stanowić załącznik nr 4 do oferty Dokument – zaświadczenie z ZUS lub KRUS będzie stanowić załącznik nr 5 do oferty |  |
| 6. | Podpisany formularz umowy | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 6 do oferty | Wzór stanowi załącznik nr 3 do wzoru oferty |
| 7. | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 7 do oferty |  |
| 8. | Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 8 do oferty |  |
| 9. | Wykaz części zamówienia realizowanych przez podwykonawców | Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 9 do oferty | Wzór stanowi załącznik nr 4 do wzoru oferty |

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp.

Do oferty wspólnej winien być dołączony  dokument/pełnomocnictwo/ wskazujące pełnomocnika do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu.

Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w  tabeli pkt 4 i 5  przedstawia dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanych                  w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem, lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.powiatgrudziadzki.pl, www.zsplasin.prv.pl

# 11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

11.1 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, określonego w pkt. 16.1. niniejszej specyfikacji.

11.2	Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w  ten sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostaje na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Pzp).

11.3	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 16.1. specyfikacji, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.

11.4	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia  ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1) Pani Bernadeta Klonowska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka,

tel. 056 466 43 94;

2) Pani Justyna Jaskólska – główna księgowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka,

tel. 056 466 42 42.

# 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

# 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

15.1      Oferta składana przez wykonawcę musi być sporządzona na formularzu oferty  zgodnie z wymaganiami

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorach druków)

15.2     Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa

w specyfikacji Zamawiającego.

15.3 	Oferta musi być wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę.

15.4	Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony.

15.5 	Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

15.6	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty.

15.7	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.8	Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;

15.9	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;

15.10	Oferta składana przez dwa lub wiecej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełniać następujące warunki:

  - zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;

  - musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

  - jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;

  - wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,

15.11	Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

a)  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  - osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii.

15.12	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną ( art. 82 ust. 1 Pzp);

15.13	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i złożeniem oferty;

15.14	Ofertę należy umieścić w zamkniętym podwójnym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie wewnętrzne winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy. Opakowanie zewnętrzne winno zawierać adres zamawiającego oraz następujący opis:

„Remont pokrycia dachowego łącznie z naprawą obróbek blacharskich i kominów

na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie”

15.15  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88,
 lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

15.16 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”.

# 16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

16.1 	Oferty należy składać do dnia 10 września 2008 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp);

16.2	Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

16.3  Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

16.4 	Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16.5 Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka, ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin w dniu 10 września 2008 r. o godz. 1030.

# 17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem podatku VAT.

  - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  z wykonaniem przedmiotu

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

  - Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

  - Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania)

Zamówienia.

  - Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „ Formularzu ofertowym”.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, która zawiera takie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie

można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu

ceny.

  - Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia

cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli

trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie

zmianie.

# 18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

# 19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

JEDYNYM KRYTERIUM OCENY OFERTY JEST CENA =100%

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ BĘDZIE OFERTA Z NAJNIŻSZĄ CENĄ.

19.1  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanym

kryterium:  cena (koszt) - 100 %.

19.2  Spośród ofert podlegających ocenie, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe

oferty uzyskają proporcjonalnie mniejsza liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

cena  =  -------------------------------------------------------------  x 100,00 pkt.

cena oferty rozpatrywanej

  - Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzymała największą liczbę

punktów.

# 20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

20.1   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp);

20.2	Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

20.3	Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp);

20.4	Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w siwz oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych;

20.5	W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;

20.6	Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.

20.7  Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich      dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

20.8   Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe               w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkim wykonawców, którzy złożyli oferty.

20.9   Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 88   ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.10 Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.

20.11 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

20.12 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

20.13  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena  wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# 21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty, o których mowa w art. 167 ust. 2, przekazuje te informacje również Prezesowi Urzędu oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem związania ofertą.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

# 22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

# 24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku                   w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179 – 183 Pzp.

## OPRACOWANIE:

w zakresie formalnym:

## Justyna Jaskólska

w zakresie merytorycznym:

- Bernadeta Klonowska

..............................................                                                ….…........................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)                                                                             (miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. K. Jagiellończyka

ul. Odrodzenia Polski 3

86-320 Łasin

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego łącznie z naprawą obróbek blacharskich i kominów na budynku Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie”

- oferujemy wykonanie:

| Lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót |  |  | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | j.m. | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych- pierwsza warstwa 51.8 x 13.6 | m2 | 704.48 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych-następna warstwa 704.48 | m2 | 704.48 |  |  |
| 3. | KNR 4- 01 0530-06 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm UZUPEŁNIENIE OBRÓBEK-50% ((51.8+51.8+13.6+13.6)x0.45)x0.5 | m2 | 29.43 |  |  |
| 4. | KNR 4- 01 0524- 06 | Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m UZUPEŁNIENIE RYNIEN- 50% 130.8x0,5 | m | 65.40 |  |  |
| 5. | KNR 4- 01 0533- 02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 24.5 | m2 | 24.50 |  |  |
| 6. | KNR 4- 01 0203-13 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1.5x0.6x5 3.0x0.6x3 | m2 | 4.50 5.40 |  |  |
| 7. | KNR- W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 704.48 | m2 | 704.8 |  |  |
| 8. | KNR 4-01 0517-04 | Uzupełnienie obróbek papą- lejki wokół stojaków i linek 22 | szt. | 22.00 |  |  |
| 9. | KNR 4- 01 0527-07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 15 | m | 15.00 |  |  |
| 10. | KNR 4- 01 0529-10 | Wymiana uchwytów do rur spustowych 10 | szt. | 10.00 |  |  |

| # Łącznie wartość netto |  |
| --- | --- |
| # VAT 22% |  |
| Łącznie wartość brutto |  |

Łącznie cena ofertowa wynosi ................................................................................zł brutto

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………..

- oświadczamy, że roboty objęte zakresem zamówienia zostaną zakończone w terminie do dnia 15 listopada 2008 r.;

- oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres 60 miesięcy;

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

...........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1

do formularza oferty

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1

# USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy

.......................................................................................................................................................

Dokładny adres wykonawcy

.......................................................................................................................................................

Numer telefonu

.......................................................................................................................................................

Numer faksu

.......................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

................................................				................................................

(pieczątka wykonawcy)					           (podpis  wykonawcy)

Załącznik nr 2

do formularza oferty

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy i przyjmuję je do wiadomości bez zastrzeżeń.

Uważam się za związanego z ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty i zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli moja oferta zostanie wybrana.

………………………………………	                                           …………………………………………………

(miejsce i data)				                                      (podpis wykonawcy)

#### Załącznik nr 3

#### do formularza oferty

## UMOWA NR        / 2008 r. – projekt

Zawarta w dniu …………….. 2008 r. pomiędzy:

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka

NIP 876-193-27-38 		REGON 000213983

zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1) ……………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………..

a

………………………………..z siedzibą w ……………..przy ul. ………………………

NIP……………………………..

reprezentowanym przez ………………………………………, zwanym dalej „ Wykonawcą” .

§ 1

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych               w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Remont pokrycia dachowego łącznie z naprawą obróbek blacharskich i kominów na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie”.

§ 2

Termin realizacji zamówienia strony ustalają od dnia podpisania umowy w terminie do dnia

15 listopada 2008 r.

§ 3

- Za wykonanie  przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z wybraną ofertą, wynagrodzenie w wysokości:

.……………………………………………………………………………………………………………………. złotych brutto                 (słownie ………………………………………………………………………………………………………………..….),               w tym należny podatek VAT w wysokości …………………. ……………………………………….……...złotych.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę  faktura VAT, płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego:

§ 4

- Roboty wykonywane będą z materiałów nowych dostarczonych przez Wykonawcę.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną.

§ 6

- Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót , Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru  robót  w ciągu 5 dni od  dnia  zgłoszenia.

- Z czynności odbioru robót zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ewentualne stwierdzenie wady i terminy wyznaczone na ich usunięcie.

- Wykonawca  nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§7

- Wykonawca udziela zamawiającemu  60 miesięcy gwarancji jakości na dach , licząc   od daty odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać usterki wynikłe w okresie gwarancyjnym  w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§8*

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców.

§8*

- Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia przy użyciu podwykonawców. Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Do zawarcia umowy na roboty budowlane przez Wykonawcę z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni licząc od daty podpisania umowy                               z Podwykonawcą przedstawić potwierdzoną jej kserokopię Zamawiającemu.

*niepotrzebne skreślić

§ 9

Strony ustalają , że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne  następujących  tytułów i w podanych wysokościach :

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia                   od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w &3,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego                w & 3 , za każdy dzień zwłoki,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w & 3, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcia,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia                            od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w & 3.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności w drodze podpisanego przez strony aneksu.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						                          WYKONAWCA

Załącznik nr 4

do formularza oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego łącznie z naprawą obróbek blacharskich i kominów na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie” oświadczam, że następujące części zamówienia wykonywać będą podwykonawcy.

DANE PODWYKONAWCÓW

| Lp. | Opis elementów wykonywanych przez podwykonawców | Inne informacje |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

................................, dn.

............................................................

(podpis wykonawcy )

Dodatek

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Remont pokrycia dachowego łącznie z naprawą obróbek blacharskich i kominów na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie”.

Zawiera:

1. Książkę przedmiarów

KSIĘGA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont pokrycia dachu |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych- pierwsza warstwa 51.8*13.6 | m2 m2 | 704.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 704.48 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych-następna warstwa 704.48 | m2 m2 | 704.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 704.48 |
| 3 d.1 | KNR 4- 01 0530-06 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm UZUPEŁNIENIE OBRÓBEK-50% ((51.8+51.8+13.6+13.6)*0.45)*0.5 | m2 m2 | 29.43 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.43 |
| 4 d.1 | KNR 4- 01 0524- 06 | Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m UZUPEŁNIENIE RYNIEN- 50% 130.8*0,5 | m m | 65.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.40 |
| 5 d.1 | KNR 4- 01 0533- 02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 24.5 | m2 m2 | 24.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.50 |
| 6 d.1 | KNR 4- 01 0203-13 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1.5*0.6*5 3.0*0.6*3 | m2 m2 | 4.50 5.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.90 |
| 7 d.1 | KNR- W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 704.48 | m2 m2 | 704.8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 704.48 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0517-04 | Uzupełnienie obróbek papą- lejki wokół stojaków i linek 22 | Szt. Szt. | 22.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.00 |
| 9 d.1 | KNR 4- 01 0527-07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 15 | m m | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 10 d.1 | KNR 4- 01 0529-10 | Wymiana uchwytów do rur spustowych 10 | Szt. Szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo |
| --- | --- |
| 1 | ORGBUD wyd. I 1988, biuletyny do 9 1996 |
| 2 | WACETOB wyd. V 2003 |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 700.0867 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat maksy- malny | Rabat zastosowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaz propan-butan | kg | 305.7443 |  | 305.7443 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lepik asfaltowy na zimno | kg | 1.1000 |  | 1.1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm | kg | 449.3193 |  | 449.3193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm | kg | 1.3012 |  | 1.3012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) | kg | 3.4546 |  | 3.4546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kg | 4.5438 |  | 4.5438 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruby z nakrętkami i podkładkami ocynkowane | kg | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 14.9500 |  | 14.9500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 130.8000 |  | 130.8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kwas solny techniczny | kg | 2.3091 |  | 2.3091 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Papa asfaltowa | m2 | 0.6600 |  | 0.6600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 211.3440 |  | 211.3440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Papa termozgrzewalna podkładowa gr. 3mm | m2 | 810.1520 |  | 810.1520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5mm | m2 | 810.1520 |  | 810.1520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B15 | m3 | 0.7029 |  | 0.7029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Drewno opałowe | kg | 0.6600 |  | 0.6600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wyciąg | m-g | 5.3540 |  |  |
| 2. | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t | m-g | 1.4850 |  |  |
| 3. | Środek transportowy | m-g | 14.7941 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

Słownie: