( pieczęć wykonawcy )

# Załącznik nr 4

do siwz

KOSZTORYS  OFERTOWY

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników PZD Grudziądz

| Lp | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | j. m | ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość netto zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-01 0807-04 | ANALOGIA: Zerwanie szlichty | m2 | 24,18 |  |  |
| 2.1 | KNR 0-19 0929-12 | Wymiana drzwi zewnętrznych | m2 | 2,31 |  |  |
| 3.1 | KNR 0-19 1024-06 Analogia | Wiatrołap z profili ALU | m3 | 19.50 |  |  |
| 4.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho- jedna warstwa | m2 | 24,18 |  |  |
| 5.1 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro | m2 | 24,18 |  |  |
| 6.1 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 | m2 | 24,18 |  |  |
| 7.1 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną | m2 | 24,18 |  |  |
| 8.1 | KNR 2-02 0121-01 | Ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych grubości 6 cm | m2 | 5,31 |  |  |
| 9.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 13,82 |  |  |
| 10.1 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 | 24,18 |  |  |
| 11.1 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 103,50 |  |  |
| 12.1 | KNR 2-02 0829-07 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną | m2 | 36,61 |  |  |
| 13.1 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt | 4 |  |  |
| 14.1 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 6,60 |  |  |
| 15.1 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie | m2 | 91,07 |  |  |
| 16.1 | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 113,10 |  |  |
| 17.1 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 25,00 |  |  |
| 18.1 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 106,65 |  |  |
| 19.1 | KNR 0-23 0931-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ościeża o szer. do 30 cm | m2 | 6,45 |  |  |
| 20.1 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie elewacji | m2 | 113,10 |  |  |
| 21.1 | KNR 2-02 0510-03 Analogia | Komin z blachy ocynkowanej dwuścienny ø 150 | m | 8,00 |  |  |
| 22.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa – docieplenie stropu nad parterem | m2 | 28,82 |  |  |
| 23.1 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 28,82 |  |  |
| 24.1 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 | m2 | 28,82 |  |  |
| 25.1 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 28,82 |  |  |
| 26.1 | KNR-2-02 0609 | Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 6 cm | m2 | 113,10 |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:

netto 	________________________ zł

podatek VAT	________________________ zł

brutto 	________________________ zł

(słownie: ________________________________________________________________ zł )

_______________________

(data)

_________________________________							podpis upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy